## Sheet1
2022年3月第一批总务类院内谈判清单
包号 | 项目名称 | 使用部门 | 申请单号 | 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 尺寸 | 材质 | 颜色 | 所用配套设备的品牌型号 | 用途 | 售后服务 | 性能要求 | 预计达到的效果 | 采购数量 | 预计单价（元） | 预算总价 | 备注
包1 | 电缆线 | 总务科 | 122010053 | 1 | 电缆线 | YJV3*6 | 0.6/1KV | 3*6平方 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆 |  | 空调，电机 | 为需电设备提供电力传输通道，将电力或信息从一处传输到另一处的导线 | 1年 | 敷设在室内、隧道、管道中，电缆不能承受机械外力作用 | 为动力设备提供电力，保障设备安全正常运行 | 200米 | 19 | 3800
| 电缆线 |  |  | 2 | 电缆线 | YJV4*6 | 0.6/1KV | 4*6平方 | [7 empty] | 300米 | 25 | 7500
包2 | 瓶氧减压阀 | 总务科 | 122010053 | 1 | 减压器 | DY-6 |  |  | 不锈钢 |  |  | 瓶装医用氧气 |  |  |  | 30 | 150 | 4500
包3 | 家具类 | 发热门诊 | 122020077 | 1 | 办公椅 | 黑色 | 张 | 600*570*970 | ·黑色PP加玻纤背架，活动腰靠、高密度回弹海绵 ·电镀架 | 黑色 |  |  | 两年上门维修 |  |  | 6 | 400 | 2400
| 家具类 |  |  | 2 | 骨牌凳 | 原木色 | 张 | 350*240*415 | 优质橡木面板，实木脚架，原木色 | 原木色 |  |  | 两年上门维修 |  |  | 10 | 90 | 900
包4 | 家具类 | 发热门诊 | 122020078 | 3 | 处置柜 | 蓝色配灰色 | 套 | 2400*500*750 | 1、基材：采用优质品牌E1级中密度纤维板，表面三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，甲醛含量≤1.3mg/L，无起泡、渗胶现象；2、截面处理：采用全自动封边机，品牌高温热熔胶封1.5mm品牌优质ABS封边带，高温高压机制精修边处理。3、五金配件：优质五金配件。 | 蓝色配灰色 |  |  | 两年上门维修 |  |  | 1 | 4700 | 4700
包5 | 家具类 | 发热门诊 | 122020079 | 4 | 储物柜 | 蓝色配灰色 | 套 | 2000*600*800 |  | 蓝色配灰色 |  |  | 两年上门维修 |  |  | 2 | 4000 | 8000
包6 | 家具类 | 发热门诊 | 122020080 | 5 | 吊柜 | 蓝色配灰色 | 套 | 2500*300*500 |  | 蓝色配灰色 |  |  | 两年上门维修 |  |  | 1 | 1300 | 1300
包7 | 污水站通风 | 总务科 | 122010051 | 1 | 耐腐磁力泵 | 32CQ-15F | 流量4.5立方/小时，扬程25米，功率1.1千瓦，转速2960每分钟 | 600*300*300 | PE材料 | 蓝色 |  | 投放硫酸 | 一年 | 可达到铭牌参数要求 |  | 1 | 4000 | 4000
包8 | 污水站通风 |  |  | 2 | 风管直管 | sus304 | 1.0mm | 770*700 | 不锈钢 |  | 光泽牌、磨砂不锈钢 | 排风管 | 两年保修 | 折弯焊接成型 | 接口处不漏气、排风量畅通耐用。 | 2 | 1168 | 2336
| 污水站通风 |  |  | 3 | 风管弯头 | sus304 | 1.0mm | 540*520 |  |  |  |  | 两年保修 |  |  | 1 | 1094 | 1094
| 污水站通风 |  |  | 4 | 风管s弯 | sus304 | 1.0mm | 780*700 |  |  |  |  | 两年保修 |  |  | 1 | 1281 | 1281
| 污水站通风 |  |  | 5 | 风管变径 | sus304 | 1.0mm | 780*700 |  |  |  |  | 两年保修 |  |  | 1 | 1044 | 1044
| 污水站通风 |  |  | 6 | 离心风机 | 4-72型 | 3.6A/3kw |  | 玻璃钢 |  | 翔风牌：4-72型3.6A/3KW | 排废气 | 两年保修 | 抗腐蚀 | 流量2664-5268m³/h： | 1 | 3744 | 3744
包9 | 环境应急预算 | 总务科 | 122010057 | 1 | 长沙市中心医院突发环境事件应急预案（修订）项目 | / | / | / | / |  | / | 原突发环境事件应急预案已到期需修订 | 提供修订后的突发环境事件应急预案成果报告电子版及纸质版 | 预案编制应符合国家、省、市相关规范的要求，提交的《长沙市中心医院突发环境事件应急预案（修订）》须通过生态环境主管部门的备案审查 | 取得生态环境主管部门的备案文件 | 1 | 45000元 | 45000
包10 | 水泵4台 | 总务科 | 122010052 | 1 | 切割潜污泵 | 80WQZG40-15-4 | Q=40m3/h,h=15m,P=4KW | DN80 | 铸铁 |  |  | 用于化粪池井 | 质保壹年 | 实际流量、扬程与名牌标识一致 | 及时有效的泵出污水 | 1台 | 3950 | 3950
| 水泵4台 |  |  | 2 | 潜水排污泵 | 65WQZG37-13-3 | Q=37m3/h,h=13m,P=3KW | DN65 | 铸铁 |  |  |  | 质保壹年 |  |  | 1台 | 3300 | 3300
| 水泵4台 |  |  | 3 | 潜水排污泵 | 100WQ70-22-11 | Q=70m3/h,h=22m,P=11KW | DN100 | 铸铁 |  |  |  | 质保壹年 |  |  | 1台 | 6920 | 6920
| 水泵4台 |  |  | 4 | 潜水排污泵 | 50WQ17-25-3 | Q=17m3/h,h=25m,P=3KW | DN50 | 铸铁 |  |  |  | 质保壹年 |  |  | 1台 | 2850 | 2850
包11 | 肥料 | 总务科 | 122010056 | 1 | 有机肥 | 湘珠 | 25公斤/包 |  | 有机物质 |  | NY525-2021 | 果蔬植 |  | 无公害 | 改良土壤、培肥植物 | 4吨 | 2750 | 11000
包12 | 6病室门禁 | 心内六病室 | 122020083 | 1 | 彩色可视门口机 | WSX-312 | 700线彩色摄像头；室内机供电；IP66防雨等级；-20至60摄氏度宽温工作温度；外机与内机4芯线连接； | 126*154*11MM | 锌合金外壳+亚克力面板 | 银色 | 威视安 | 门禁系统辅助设备 | 一年免费保修 | 摄像头700线及以上彩色 | 完成对外部人员的视频确认后控制门禁系统开门 | 1 | 667 | 667
| 6病室门禁 |  |  | 2 | 彩色室内机 | WSX-331CN | 1.7寸TFT高端显示屏，ESD，防静电，防脉冲干扰，增加浪涌保护，防雷击等强烈电流破坏 时尚大方、流线型美工设计，彰显超凡个性 2.电容触摸式按键设计，高端灵敏，永不损坏，时尚先进 可与主机实现监视、呼叫、对讲及开锁功能 具有紧急求助、免提通话 3.和弦铃声随意选择普通与多警种自由选择 | 253*164*25MM | ABS工程树脂底壳+亚克力面板 | 金色 | 威视安 | 门禁系统辅助设备 | 一年免费保修 | 7寸及以上 | 完成对外部人员的视频确认后控制门禁系统开门 | 1 | 450 | 450
包13 | 药房2组货架 | 药学部 | 122020075 | 1 | 不锈钢无门柜 | 1004508 | 立体柜 | 1960X1000X500 | 304不锈钢 |  |  | 药房储存药品 | 保修3年 | 稳固性好 | 稳定性好，兼顾实用 | 2组 | 6500元 | 13000
包14 | 9台空调热泵保养材料 | 总务科 | 122020081 | 1 | 干燥过滤器 | KH29EZ050 | EZ050 | 11cm*16cm | 分子筛 |  | 开利品牌30AQA240热泵 | 9台热泵保养 | 保质一年 | 过滤杂质 | 设备正常运行 | 40 | 220 | 8800
| 9台空调热泵保养材料 |  |  | 2 | 冷冻油 | OIL-CA0610 | 46# | 10升/桶 | 油性 |  | 开利品牌30AQA240热泵 | 9台热泵保养 | 保质一年 | 机械润滑 | 设备正常运行 | 45 | 220 | 9900
| 9台空调热泵保养材料 |  |  | 3 | O环 | KK71GW015 | GW015 | 35mmΦ*2mm | 橡胶 |  | 开利品牌30AQA240热泵 | 9台热泵保养 | 保质一年 | 密封 | 设备正常运行 | 40 | 18 | 720
| 9台空调热泵保养材料 |  |  | 4 | 氟利昂 | HCFC-22 | R22 | 22.5KG/瓶 | 化学液体 |  | 开利品牌30AQA240热泵 | 9台热泵保养 | 保质一年 | 制冷/热效率 | 设备正常运行 | 20 | 1100 | 22000
| 9台空调热泵保养材料 |  |  | 5 | 高压开关 | HK02ZA380-21 | ZA380-21 | 2.5cmΦ*5cm | 电子 |  | 开利品牌30AQA240热泵 | 9台热泵保养 | 保质一年 | 过压保护 | 设备正常运行 | 10 | 454 | 4540
包15 | 3台空调离心机组保养 | 总务科 | 122020082 | 6 | 冷凝器水室垫片 | 09XB55001801 | 55001801 | 83cm*65cm | 橡胶 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 保质一年 | 水封垫 | 设备正常运行 | 3 | 520 | 1560
| 3台空调离心机组保养 |  |  | 7 | 过滤器 | KH45LE120 | LE120 | 9cmΦ*20cm | 金属 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 保质一年 | 过滤油杂质 | 设备正常运行 | 3 | 850 | 2550
| 3台空调离心机组保养 |  |  | 8 | 油过滤器 | KH09AZ003 | AZ003 | 8cmΦ*35cm | 金属 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 保质一年 | 过滤油杂质 | 设备正常运行 | 3 | 1050 | 3150
| 3台空调离心机组保养 |  |  | 9 | 冷媒过滤器 | KH11NG070 | NG070 | 5cmΦ*7cm | 金属 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 保质一年 | 制冷剂过滤杂质 | 设备正常运行 | 3 | 432 | 1296
| 3台空调离心机组保养 |  |  | 10 | 油泵端盖O环 | KK71EW245 | EW245 | 25cmΦ*2mm | 橡胶 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 保质一年 | 密封 | 设备正常运行 | 3 | 158 | 474
| 3台空调离心机组保养 |  |  | 11 | R22润滑油 | PP23BZ101005 | BZ101005 | 18.9升/桶 | 油性液体 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 保质一年 | 机械润滑 | 设备正常运行 | 4 | 3750 | 15000
| 3台空调离心机组保养 |  |  | 12 | 清洗刷 | KC21AH105 | AH105 | 2cmΦ*13cm | 化纤 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 消耗品 | 除垢 | 设备正常运行 | 12 | 50 | 600
| 3台空调离心机组保养 |  |  | 13 | 克垢 | JLH1-2003 | 1-2003 | 4升/瓶 | 液体药剂 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 消耗品 | 除垢 | 设备正常运行 | 9 | 50 | 450
| 3台空调离心机组保养 |  |  | 14 | 油回收过滤器 | KH42ME060 | ME060 | 7cmΦ*16cm | 金属 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 保质一年 | 过滤油杂质 | 设备正常运行 | 3 | 640 | 1920
| 3台空调离心机组保养 |  |  | 15 | 3台空调离心机组维保服务 | 医院空调离心机组共3台，门急诊楼2台，位于门诊C区负一楼，住院楼1台，位于住院楼B区负一楼设备机房。用于门急诊楼和住院楼夏季空调制冷专用。3台机组均从2003年开始安装使用至今，因设备已使用18年时间，配件老化，有安全隐患，需每年进行维护保养。为保证医院夏季制冷及空调系统正常安全运行，有效消除安全风险，需在5月份夏季制冷前完成此项工作。 | [9 empty] | 3 | 6800 | 20400
包16 | 常用单除湿机材料 | 总务科 | 122020076 | 1 | 转轮皮带 | 30T10-4200-V |  |  | 合成 |  | 荷迪思除湿机S14146 | 转轮运行传动 |  |  |  | 2 | 6441 | 12882
| 常用单除湿机材料 |  |  | 2 | 温湿度传感器 | THS24-A11-30-E | 5安培 |  | 塑壳 |  | 荷迪思除湿机S14146 | 检测段位温湿度 |  |  |  | 1 | 1679 | 1679
包17 | 总务科门禁配件 | 总务科 | 122020096 | 1 | 指纹门禁控制器 | F7Y | 黑色；锌合金外壳+亚克力面板；产品尺寸：180×82×35mm；验证方式：指纹密码；存储容量：指纹容量：2000枚，记录容量：30000条；验证速度：≤2秒，时钟功能：大屏时间显示；门禁功能：50；时间段，5个分组，10种开门组合，持脱机工作。报警功能：拆机报警，门未关好报警，门被非法打开报警，胁迫报警；显示屏：LCD显示屏；通信方式：TCP/IP，RS232，RS485；电源电压：DC 12V；适用环境：工作温度：0-45℃；工作湿度：20%-80%；其它参数：拒登率：≤1%；误判率：≤0.0001%；采集器：中控采集仪；电锁控制：3A，DC 12V继电器输出 |  |  |  | 中控/深圳 | 门禁主机 | 一年免费保修 | 指纹容量：2000枚，记录容量：30000条 验证速度：≤2秒 误判率：≤0.0001% | 授权后的人员可通过其登记的指纹打开门或电梯的按键 | 1 | 1200 | 1200
包18 | 家具维修零部件 | 总务科 | 122020094 | 1 | 合页铰链 | 中弯 | 纯铜液压缸 | 40*80 | 304不锈钢 |  | 衣柜门 | 维修 | 免费维修 | 优质 | 维修效果达标 | 460 | 14 | 6440
| 家具维修零部件 |  |  | 2 | 柜门拉手 | U型 | 201-96mm孔距 | 直径11mm 高度22mm 总长101mm | 不锈钢 |  | 衣柜门 | 更换 | 免费维修 | 优质 | 维修效果达标 | 300 | 8 | 2400
| 家具维修零部件 |  |  | 3 | 角码 | L型 | 40*40 | 0.9mm | 201不锈钢 |  | 通用 | 维修 | 免费维修 | 优质 | 维修效果达标 | 1560 | 3 | 4680
| 家具维修零部件 |  |  | 4 | 马桶盖 | V型 | 35*45 | 35.3cm*46.5cm | 塑料 |  | 通用 | 更换 | 免费维修 | 优质 | 缓降静音 | 26 | 120 | 3120
| 家具维修零部件 |  |  | 5 | 座便器 | 856 | 300孔距 | 715*420*455 | 陶瓷 |  | 厕所通用 | 更换 | 免费维修 | 优质 | 强劲冲力、加大管道、缓降静音 | 7 | 720 | 5040
| 家具维修零部件 |  |  | 6 | 立柱盆混合龙头 | C2013 | 155*98mm | 155*98mm | 304不锈钢 |  | 通用 | 更换 | 免费维修 | 优质 | 水流大 | 17 | 340 | 5780
| 家具维修零部件 |  |  | 7 | 自攻螺丝 | 4#自攻螺丝 | 1.5mm | 2cm | 铁 |  | 衣柜门 | 维修 | 免费维修 | 优质 | 维修效果达标 | 4盒（1000粒一盒） | 60 | 240
| 家具维修零部件 |  |  | 8 | 电视机柜桌面 | 免漆板 | 18实木板 | 55cm*155cm | 木 |  | 电视柜面 | 更换 | 免费维修 | 优质 | 外观美化 | 14 | 580 | 8120
| 家具维修零部件 |  |  | 9 | 封边条 | 胶粘式 | 19mm | 100m/卷 | 塑料 |  | 衣柜门 | 维修 | 免费维修 | 优质 | 防碰撞 | 2卷 | 70 | 140
| 家具维修零部件 |  |  | 10 | 浅灰色自喷漆 | 银色 | 238g or 300ml | 罐装 | 胺脂 |  | 木质面板 | 维修 | 免费维修 | 优质 | 颜色达标 | 40瓶 | 35 | 1400
| 家具维修零部件 |  |  | 11 | 结构胶 | 998 | 中性硅酮结构胶 | 支 | 幕墙专用 |  | 门、面板维修 | 维修 | 免费维修 | 优质 | 防水粘性强 | 30支 | 20 | 600
| 家具维修零部件 |  |  | 12 | 球锁 | 华峰 | 长舌 | 35-50mm | 榉木锁 |  | 木质门 | 更换 | 免费维修 | 优质 | 使用方便 | 30 | 78 | 2340
| 家具维修零部件 |  |  | 13 | 抽屉轨道 | 无阻尼款 | 闭合长度30cm | 40cm | 不锈钢 |  | 木质抽屉 | 更换 | 免费维修 | 优质 | 静音轻阻尼 | 160 | 45 | 7200
包19 | 护理门诊买办公桌 | 总务科 | 122020097 | 1 | 定制办公桌 | 蓝色配灰色 | 张 | 1200*450*750 | 颜色：蓝色配灰色 1、基材：采用优质品牌E1级中密度纤维板，表面三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，甲醛含量≤1.3mg/L，无起泡、渗胶现象；2、截面处理：采用全自动封边机，品牌高温热熔胶封1.5mm品牌优质ABS封边带，高温高压机制精修边处理。3、五金配件：优质五金配件。 |  |  | 代替电脑桌使用 | 两年上门维修 | 优质 | 稳定 | 1 | 1000 | 1000
包20 | SPU涂料 | 总务科 | 122020095 | 1 | 防水涂料 | XF-SPU | 19kg | 桶装 | 高分子聚合物 |  | 通用 | 维修 | 免费维修 | 优质 | 维修效果达标 | 47 | 380 | 17860
包21 | 急诊五楼检验科买过滤器 | 总务科 | 122020107 | 1 | 铝框无隔板高效过滤器 |  | 610*905*70 | 610*905*70 | 铝框（玻纤滤料） | 高效送风口 |  | 过滤空气 | 30分钟到位 | 玻纤滤料，初阻力<220Pa | 过滤效率99.99% | 4 | 860 | 3440
| 急诊五楼检验科买过滤器 |  |  | 2 | 铝框无隔板高效过滤器 |  | 610*610*70 | 610*610*70 | 铝框（玻纤滤料） | 高效送风口 |  | 过滤空气 | 30分钟到位 |  |  | 2 | 845 | 1690
| 急诊五楼检验科买过滤器 |  |  | 3 | 铝框无隔板高效过滤器 |  | 484*484*70 | 484*484*70 | 铝框（玻纤滤料） | 高效送风口 |  | 过滤空气 | 30分钟到位 |  |  | 3 | 680 | 2040
| 急诊五楼检验科买过滤器 |  |  | 4 | 铝框无隔板高效过滤器 |  | 1150*550*70 | 1150*550*70 | 铝框（玻纤滤料） | 高效送风口 |  | 过滤空气 | 30分钟到位 |  |  | 6 | 1340 | 8040
| 急诊五楼检验科买过滤器 |  |  | 5 | 袋式中效过滤器 | F8 | 595*595*500 | 595*595*500 | 铝框（化纤） | 天加组合式净化空调机组 |  | 过滤空气 | 30分钟到位 | 化纤滤料，黄色滤袋效率F8,初阻力<120Pa | 过滤效率90%-95% | 2 | 325 | 650
| 急诊五楼检验科买过滤器 |  |  | 6 | 袋式中效过滤器 |  | 500*500*450 | 500*500*450 | 铝框（化纤） | 天加组合式净化空调机组 |  | 过滤空气 | 30分钟到位 |  |  | 2 | 325 | 650
| 急诊五楼检验科买过滤器 |  |  | 7 | 板式初效过滤器 | G4 | 595*595*46 | 595*595*46 | 铝框（无纺布） | 天加组合式净化空调机组 |  | 过滤空气 | 30分钟到位 | 白色无纺布滤料，钢丝骨架,效率G4,初阻力<70Pa | 过滤效率>90% | 2 | 185 | 370
| 急诊五楼检验科买过滤器 |  |  | 8 | 袋式初效过滤器 | G4 | 500*500*22 | 500*500*22 | 铝框（无纺布） | 天加组合式净化空调机组 |  | 过滤空气 | 30分钟到位 | 化纤滤料，白色滤袋效率G4,初阻力<100Pa | 过滤效率>90% | 2 | 175 | 350
包22 | 血液净化中心买3P空调 | 血液净化中心 | 122020108 | 1 | 3P变频柜机 | KFR-72LW/ | 制冷功率2350W制热功率2950W制冷量7210W制热量9100W 电辅加热功率2100W | 宽518mm； 高1770mm； 深347mm | ABS塑料 |  | 格力 |  | 六年保修 |  |  | 1 | 6800 | 6800
包23 | 放射科买密码柜 | 放射科 | 122020110 | 1 | 密码储物柜 | YBTM-36CC | 电子条码36门连体存包柜 |  | 不锈钢 | 蓝色 |  | 磁共振病人存包 | 有 | 好 | 红外线条码解锁 | 1 | 3000 | 3000 | 这是原有型号（36门），现可不用这么多柜子，6-8个即可
包24 | 防雷检测 | 总务科 | 12202011 | 1 | 长沙市中心医院（南院、北院）建筑物防雷装置定期检测 | 服务内容：接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器 |  |  |  | 检测地点：门急诊楼、住院楼、颐和楼、肺科医院结核病诊疗中心、呼吸病诊疗中心（主楼、附楼）、老药学楼、一号办公楼、二号办公楼、高压氧、毓秀楼、污水站、垃圾站、集体宿舍培训楼A栋、B栋、C栋、北院门诊楼、北院住院楼1栋、北院住院楼2 栋、北院锅炉房、北院配电间、北院宿舍区1栋、2栋、3栋 | [5 empty] | 1 | 19200 | 19200
包25 | 病历转运 | 总务科 | 122020109 | 1 | 2022年度病历转运 | 由于病案室的病历储存容量有限，病案室的病历需分月转运到地下库房，每月需转运病历约7000份，工作量较大，特申请每月转运病历的劳务及车辆。 | [9 empty] | 1年 | 14400 | 14400
包26 | 党务干部拍摄形象照 | 党委办 | 122020092 | 1 | 基于党建品牌的不断深化，进一步推进党务公开，将党务干部照片在相应党建活动室等区域统一上墙。为塑造党务干部队伍的良好形象，打造标准化和规范化的党务公示栏，现拟申请给全体党务干部拍摄形象照。主要包括全体院党委班子成员、党总支书记和委员、党支部书记和委员，约140人左右，每人均拍摄个人形象照不少于1张精修；为院党委、7个党总支和41个党支部拍摄团体形象照不少于2张精修，各需提供一张照片且全部底片赠送，预算20000元。 | [10 empty] | 1次 | 2.0万 | 2.0万
包27 | 监控硬盘6T | 总务科 | 122030125 | 1 | 监控硬盘6T | 专用硬盘6TB（6000G） | 监控专用设备硬盘，电脑机械硬盘 | 3.5英寸 | 铁壳外观 | 银色上壳黑色底壳 | 西数6T监控硬盘 | 监控级高性能硬盘，存储各种视频。24*7全天候监控，专为监控存储打造。 | 三年免费保修 | 即插即用。无需繁锁的操作，轻松使用，存储时间长。 | 支持随时查看各种视频，保存长时间监控回放。保存各种资料文件。 | 10 | 1200 | 12000

## Sheet2
2022年2月第一批总务竞争性谈判清单
包号 | 项目名称 | 使用部门 | 申请单号 | 序号 | 名称 | 采购数量 | 预计单价（元） | 预算总价 | 中选价格 | 中选公司名称 | 签字
包1 | 电缆线 | 总务科 | 122010053 | 1 | 电缆线 | 200米 | 19 | 3800
| 电缆线 |  |  | 2 | 电缆线 | 300米 | 25 | 7500
包2 | 家具类 | 发热门诊 | 122020077 | 1 | 办公椅 | 6 | 400 | 2400
| 家具类 |  |  | 2 | 骨牌凳 | 10 | 90 | 900
包3 | 家具类 | 发热门诊 | 122020078 | 3 | 处置柜 | 1 | 4700 | 4700
包4 | 家具类 | 发热门诊 | 122020079 | 4 | 储物柜 | 2 | 4000 | 8000
包5 | 家具类 | 发热门诊 | 122020080 | 5 | 吊柜 | 1 | 1300 | 1300
包6 | 污水站通风 | 总务科 | 122010051 | 1 | 风管直管 | 2米 | 1650 | 3300
| 污水站通风 |  |  | 2 | 风管弯头 | 1米 | 1520 | 1520
| 污水站通风 |  |  | 3 | 风管s弯 | 1米 | 1780 | 1780
| 污水站通风 |  |  | 4 | 风管变径 | 1米 | 1450 | 1450
| 污水站通风 |  |  | 5 | 离心风机 | 1台 | 5200 | 5200
包7 | 环境应急预算 | 总务科 | 122010057 | 1 | 长沙市中心医院突发环境事件应急预案（修订）项目 | 1 | 45000 | 45000
包8 | 水泵4台 | 总务科 | 122010052 | 1 | 切割潜污泵 | 1台 | 3950 | 3950
| 水泵4台 |  |  | 2 | 潜水排污泵 | 1台 | 3300 | 3300
| 水泵4台 |  |  | 3 | 潜水排污泵 | 1台 | 6920 | 6920
| 水泵4台 |  |  | 4 | 潜水排污泵 | 1台 | 2850 | 2850
包9 | 肥料 | 总务科 | 122010056 | 1 | 有机肥 | 4吨 | 2750 | 11000
包10 | 6病室门禁 | 心内六病室 | 122020083 | 1 | 彩色可视门口机 | 1 | 500 | 500
| 6病室门禁 |  |  | 2 | 彩色室内机 | 1 | 700 | 700
包11 | 药房2组货架 | 药学部 | 122020075 | 1 | 不锈钢无门柜 | 2组 | 6500元 | 13000
包12 | 空调9台和3台保养材料 | 总务科 | 122020081 | 1 | 干燥过滤器 | 40 | 220 | 8800
| 空调9台和3台保养材料 |  |  | 2 | 冷冻油 | 45 | 220 | 9900
| 空调9台和3台保养材料 |  |  | 3 | O环 | 40 | 18 | 720
| 空调9台和3台保养材料 |  |  | 4 | 氟利昂 | 20 | 1100 | 22000
| 空调9台和3台保养材料 |  |  | 5 | 高压开关 | 10 | 454 | 4540
包13 | 空调9台和3台保养材料 | 总务科 | 122020082 | 6 | 冷凝器水室垫片 | 3 | 520 | 1560
| 空调9台和3台保养材料 |  |  | 7 | 过滤器 | 3 | 850 | 2550
| 空调9台和3台保养材料 |  |  | 8 | 油过滤器 | 3 | 1050 | 3150
| 空调9台和3台保养材料 |  |  | 9 | 冷媒过滤器 | 3 | 432 | 1296
| 空调9台和3台保养材料 |  |  | 10 | 油泵端盖O环 | 3 | 158 | 474
| 空调9台和3台保养材料 |  |  | 11 | R22润滑油 | 4 | 3750 | 15000
| 空调9台和3台保养材料 |  |  | 12 | 清洗刷 | 12 | 50 | 600
| 空调9台和3台保养材料 |  |  | 13 | 克垢 | 9 | 50 | 450
| 空调9台和3台保养材料 |  |  | 14 | 油回收过滤器 | 3 | 640 | 1920
包14 | 常用单除湿机材料 | 总务科 | 122020076 | 1 | 转轮皮带 | 2 | 6441 | 12882
| 常用单除湿机材料 |  |  | 2 | 温湿度传感器 | 1 | 1679 | 1679
包15 | 信息科买桌子和椅子 | 信息科 | 122020098 | 1 | 办公椅 | 1 | 2000 | 2000
| 信息科买桌子和椅子 |  |  | 2 | 办公桌 | 1 | 400 | 400
包16 | 总务科门禁配件 | 总务科 | 122020096 | 1 | 指纹门禁控制器 | 1 | 1200 | 1200
包17 | 家具维修零部件 | 总务科 | 122020094 | 1 | 合页铰链 | 460 | 14 | 6440
| 家具维修零部件 |  |  | 2 | 柜门拉手 | 300 | 8 | 2400
| 家具维修零部件 |  |  | 3 | 角码 | 1560 | 3 | 4680
| 家具维修零部件 |  |  | 4 | 马桶盖 | 26 | 120 | 3120
| 家具维修零部件 |  |  | 5 | 座便器 | 7 | 720 | 5040
| 家具维修零部件 |  |  | 6 | 立柱盆混合龙头 | 17 | 340 | 5780
| 家具维修零部件 |  |  | 7 | 自攻螺丝 | 4盒（1000粒一盒） | 60 | 240
| 家具维修零部件 |  |  | 8 | 电视机柜桌面 | 14 | 580 | 8120
| 家具维修零部件 |  |  | 9 | 封边条 | 2卷 | 70 | 140
| 家具维修零部件 |  |  | 10 | 浅灰色自喷漆 | 40瓶 | 35 | 1400
| 家具维修零部件 |  |  | 11 | 结构胶 | 30支 | 20 | 600
| 家具维修零部件 |  |  | 12 | 球锁 | 30 | 78 | 2340
| 家具维修零部件 |  |  | 13 | 抽屉轨道 | 160 | 45 | 7200
包18 | 护理门诊买办公桌 | 总务科 | 122020097 | 1 | 定制办公桌 | 1 | 1000 | 1000
包19 | SPU涂料 | 总务科 | 122020095 | 1 | 防水涂料 | 47 | 380 | 17860
包20 | 急诊五楼检验科买过滤器 | 总务科 | 122020107 | 1 | 铝框无隔板高效过滤器 | 4 | 860 | 3440
| 急诊五楼检验科买过滤器 |  |  | 2 | 铝框无隔板高效过滤器 | 2 | 845 | 1690
| 急诊五楼检验科买过滤器 |  |  | 3 | 铝框无隔板高效过滤器 | 3 | 680 | 2040
| 急诊五楼检验科买过滤器 |  |  | 4 | 铝框无隔板高效过滤器 | 6 | 1340 | 8040
| 急诊五楼检验科买过滤器 |  |  | 5 | 袋式中效过滤器 | 2 | 325 | 650
| 急诊五楼检验科买过滤器 |  |  | 6 | 袋式中效过滤器 | 2 | 325 | 650
| 急诊五楼检验科买过滤器 |  |  | 7 | 板式初效过滤器 | 2 | 185 | 370
| 急诊五楼检验科买过滤器 |  |  | 8 | 袋式初效过滤器 | 2 | 175 | 350
包21 | 血液净化中心买3P空调 | 血液净化中心 | 122020108 | 1 | 3P变频柜机 | 1 | 6800 | 6800
包22 | 放射科买密码柜 | 放射科 | 122020110 | 1 | 密码储物柜 | 1 | 3000 | 3000
包23 | 防雷检测 | 总务科 | 12202011 | 1 | 长沙市中心医院（南院、北院）建筑物防雷装置定期检测 | 1 | 19200 | 19200
包24 | 病历转运 | 总务科 | 122020109 | 1 | 2022年度病历转运 | 1年 | 14400 | 14400