## Sheet1
2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单
包号 | 项目名称 | 使用部门 | 采购编号 | 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 尺寸 | 材质 | 颜色 | 所用配套设备的品牌型号 | 用途 | 售后服务 | 性能要求 | 预计达到的效果 | 采购数量 | 预计单价（元） | 预算总价 | 备注
包1 | 电缆线 | 总务科 | 122010053 | 1 | 电缆线 | YJV3*6 | 0.6/1KV | 3*6平方 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆 |  | 空调，电机 | 为需电设备提供电力传输通道，将电力或信息从一处传输到另一处的导线 | 1年 | 敷设在室内、隧道、管道中，电缆不能承受机械外力作用 | 为动力设备提供电力，保障设备安全正常运行 | 200米 | 19 | 3800
2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 项目名称: 电缆线; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 序号: 2; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 名称: 电缆线; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 型号: YJV4*6; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 规格: 0.6/1KV; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 尺寸: 4*6平方 | [5 empty] | 300米 | 25 | 7500
包2 | 瓶氧减压阀 | 总务科 | 122010053 | 1 | 减压器 | DY-6 |  |  | 不锈钢 |  |  | 瓶装医用氧气 |  |  |  | 30 | 150 | 4500
包12 | 6病室门禁 | 心内六病室 | 122020083 | 1 | 彩色可视门口机 | WSX-312 | 700线彩色摄像头；室内机供电；IP66防雨等级；-20至60摄氏度宽温工作温度；外机与内机4芯线连接； | 126*154*11MM | 锌合金外壳+亚克力面板 | 银色 | 威视安 | 门禁系统辅助设备 | 一年免费保修 | 摄像头700线及以上彩色 | 完成对外部人员的视频确认后控制门禁系统开门 | 1 | 667 | 667
| 6病室门禁 |  |  | 2 | 彩色室内机 | WSX-331CN | 1.7寸TFT高端显示屏，ESD，防静电，防脉冲干扰，增加浪涌保护，防雷击等强烈电流破坏 时尚大方、流线型美工设计，彰显超凡个性 2.电容触摸式按键设计，高端灵敏，永不损坏，时尚先进 可与主机实现监视、呼叫、对讲及开锁功能 具有紧急求助、免提通话 3.和弦铃声随意选择普通与多警种自由选择 | 253*164*25MM | ABS工程树脂底壳+亚克力面板 | 金色 | 威视安 | 门禁系统辅助设备 | 一年免费保修 | 7寸及以上 | 完成对外部人员的视频确认后控制门禁系统开门 | 1 | 450 | 450
包14 | 9台空调热泵保养材料 | 总务科 | 122020081 | 1 | 干燥过滤器 | KH29EZ050 | EZ050 | 11cm*16cm | 分子筛 |  | 开利品牌30AQA240热泵 | 9台热泵保养 | 保质一年 | 过滤杂质 | 设备正常运行 | 40 | 220 | 8800
| 9台空调热泵保养材料 |  |  | 2 | 冷冻油 | OIL-CA0610 | 46# | 10升/桶 | 油性 |  | 开利品牌30AQA240热泵 | 9台热泵保养 | 保质一年 | 机械润滑 | 设备正常运行 | 45 | 220 | 9900
| 9台空调热泵保养材料 |  |  | 3 | O环 | KK71GW015 | GW015 | 35mmΦ*2mm | 橡胶 |  | 开利品牌30AQA240热泵 | 9台热泵保养 | 保质一年 | 密封 | 设备正常运行 | 40 | 18 | 720
| 9台空调热泵保养材料 |  |  | 4 | 氟利昂 | HCFC-22 | R22 | 22.5KG/瓶 | 化学液体 |  | 开利品牌30AQA240热泵 | 9台热泵保养 | 保质一年 | 制冷/热效率 | 设备正常运行 | 20 | 1100 | 22000
| 9台空调热泵保养材料 |  |  | 5 | 高压开关 | HK02ZA380-21 | ZA380-21 | 2.5cmΦ*5cm | 电子 |  | 开利品牌30AQA240热泵 | 9台热泵保养 | 保质一年 | 过压保护 | 设备正常运行 | 10 | 454 | 4540
包15 | 3台空调离心机组保养 | 总务科 | 122020082 | 6 | 冷凝器水室垫片 | 09XB55001801 | 55001801 | 83cm*65cm | 橡胶 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 保质一年 | 水封垫 | 设备正常运行 | 3 | 520 | 1560
| 3台空调离心机组保养 |  |  | 7 | 过滤器 | KH45LE120 | LE120 | 9cmΦ*20cm | 金属 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 保质一年 | 过滤油杂质 | 设备正常运行 | 3 | 850 | 2550
| 3台空调离心机组保养 |  |  | 8 | 油过滤器 | KH09AZ003 | AZ003 | 8cmΦ*35cm | 金属 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 保质一年 | 过滤油杂质 | 设备正常运行 | 3 | 1050 | 3150
| 3台空调离心机组保养 |  |  | 9 | 冷媒过滤器 | KH11NG070 | NG070 | 5cmΦ*7cm | 金属 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 保质一年 | 制冷剂过滤杂质 | 设备正常运行 | 3 | 432 | 1296
| 3台空调离心机组保养 |  |  | 10 | 油泵端盖O环 | KK71EW245 | EW245 | 25cmΦ*2mm | 橡胶 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 保质一年 | 密封 | 设备正常运行 | 3 | 158 | 474
| 3台空调离心机组保养 |  |  | 11 | R22润滑油 | PP23BZ101005 | BZ101005 | 18.9升/桶 | 油性液体 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 保质一年 | 机械润滑 | 设备正常运行 | 4 | 3750 | 15000
| 3台空调离心机组保养 |  |  | 12 | 清洗刷 | KC21AH105 | AH105 | 2cmΦ*13cm | 化纤 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 消耗品 | 除垢 | 设备正常运行 | 12 | 50 | 600
| 3台空调离心机组保养 |  |  | 13 | 克垢 | JLH1-2003 | 1-2003 | 4升/瓶 | 液体药剂 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 消耗品 | 除垢 | 设备正常运行 | 9 | 50 | 450
| 3台空调离心机组保养 |  |  | 14 | 油回收过滤器 | KH42ME060 | ME060 | 7cmΦ*16cm | 金属 |  | 开利品牌19XL离心机 | 3台离心机保养 | 保质一年 | 过滤油杂质 | 设备正常运行 | 3 | 640 | 1920
2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 项目名称: 3台空调离心机组保养; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 序号: 15; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 名称: 3台空调离心机组维保服务; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 型号: 医院空调离心机组共3台，门急诊楼2台，位于门诊C区负一楼，住院楼1台，位于住院楼B区负一楼设备机房。用于门急诊楼和住院楼夏季空调制冷专用。3台机组均从2003年开始安装使用至今，因设备已使用18年时间，配件老化，有安全隐患，需每年进行维护保养。为保证医院夏季制冷及空调系统正常安全运行，有效消除安全风险，需在5月份夏季制冷前完成此项工作。 | [5 empty] | 3 | 6800 | 20400
包16 | 常用单除湿机材料 | 总务科 | 122020076 | 1 | 转轮皮带 | 30T10-4200-V |  |  | 合成 |  | 荷迪思除湿机S14146 | 转轮运行传动 |  |  |  | 2 | 6441 | 12882
2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 项目名称: 常用单除湿机材料; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 序号: 2; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 名称: 温湿度传感器; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 型号: THS24-A11-30-E; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 规格: 5安培; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 材质: 塑壳 | 荷迪思除湿机S14146 | 检测段位温湿度 |  |  |  | 1 | 1679 | 1679
包22 | 血液净化中心买3P空调 | 血液净化中心 | 122020108 | 1 | 3P变频柜机 | KFR-72LW/ | 制冷功率2350W制热功率2950W制冷量7210W制热量9100W 电辅加热功率2100W | 宽518mm； 高1770mm； 深347mm | ABS塑料 |  | 格力 |  | 六年保修 |  |  | 1 | 6800 | 6800
包23 | 放射科买密码柜 | 放射科 | 122020110 | 1 | 密码储物柜 | YBTM-36CC | 电子条码36门连体存包柜 |  | 不锈钢 | 蓝色 |  | 磁共振病人存包 | 有 | 好 | 红外线条码解锁 | 1 | 3000 | 3000 | 这是原有型号（36门），现可不用这么多柜子，6-8个即可
2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 包号: 包26; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 项目名称: 党务干部拍摄形象照; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 使用部门: 党委办; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 采购编号: 122020092; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 序号: 1; 2022年3月第一批第二次总务类院内谈判清单 名称: 基于党建品牌的不断深化，进一步推进党务公开，将党务干部照片在相应党建活动室等区域统一上墙。为塑造党务干部队伍的良好形象，打造标准化和规范化的党务公示栏，现拟申请给全体党务干部拍摄形象照。主要包括全体院党委班子成员、党总支书记和委员、党支部书记和委员，约140人左右，每人均拍摄个人形象照不少于1张精修；为院党委、7个党总支和41个党支部拍摄团体形象照不少于2张精修，各需提供一张照片且全部底片赠送，预算20000元。 | [5 empty] | 1次 | 2.0万 | 2.0万