病理科特检工位质控工作站明细参数

1、系统在每个免疫组化工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录；

2、系统可实现在单个免疫组化工位上扫描包埋盒上的二维码标签，直接从特检医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容并打印当前蜡块所有的免疫组化医嘱玻片二维码标签；

系统可对免疫组化切片的切片人、切片明细和切片信息进行确认，实现免疫组化切片环节严格的“一一对应”控制管理；

3、系统在扫描有特别说明的包埋盒二维码时，可自动进行语音播报。语音播报的项目内容可由用户进行自定义；

4、系统可以列表或卡片形式自动提示当前病理号所有需做免疫组化的切片情况；

5、系统可以自动打印HE对照标签，方便免疫组化对照。

6、系统可自动提示当前登录用户当日所有的已完成免疫组化切片病例列表；

7、系统可自动提示当前登录用户所有被诊断医师免疫组化切片质量评价过的病例列表，可进行原因分析和处理结果的录入；

8、系统可提供免疫组化切片工作量和工作时间的精确统计；

9、系统可查询每一个蜡块或切片及同一病理号下相关蜡块或切片的历史记录信息，包括包埋、切片、染色及交接信息。

10、可查询当前和本科室琅伽病理系统数据库患者病理学检查结果。

病理科民主管理小组签字： 病理科主任签字：

 2022年8月8日