附件3：

**培训公寓生活热水改造材料清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 加装住宿楼空气能热水机组电源线 | 米 | 65 | YJV3\*50+2\*25 | 248 | 16120 | 西湖 |
| 2 | 配电柜至机组电源线 | 米 | 28 | YJV5\*10 | 64 | 1792 | 西湖 |
| 3 | PVC线管 | 米 | 78 | 110A | 8 | 624 | 联塑 |
| 4 | 管道安装及管道保温、封装 | 项 | 1 | DN40 | 9500 | 9500 | 联塑PPR管道 |
| 5 | 电缆线、信号线安装 | 项 | 1 |  | 3000 | 3000 | 国标 |
| 6 | 水温、水位自控系统 | 项 | 1 |  | 2000 | 2000 | 国标 |
| 7 | 辅材 | 项 | 1 |  | 4000 | 4000 | 国标 |
| 8 | 空气能热水机组保养 | 台 | 3 | KFXRS38Ⅱ | 3500 | 10500 | 美的KFXRS38Ⅱ |
| 9 | 合计金额（元） | 47600 |