**附件3**：**电气预防性试验和安全检查项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 试验项目 | 数量 | 单位 | 单价预算（元） | 总价预算（元） | 依据 |
| 1 | 高压柜 | 耐压试验 | 26 | 台 | 100 | 2600 | 依据湖南省定额C2-852配电装置调试 |
| 2 | 高压柜 | 绝缘试验 | 26 | 台 | 80 | 2080 | 依据湖南省定额C2-852配电装置调试 |
| 3 | 环网柜 | 耐压试验 | 14 | 组 | 100 | 1400 | 依据湖南省定额C2-852配电装置调试 |
| 4 | 环网柜 | 绝缘试验 | 14 | 组 | 80 | 1120 | 依据湖南省定额C2-852配电装置调试 |
| 5 | 保护装置 | 跳闸试验 | 21 | 组 | 300 | 6300 | 依据湖南省定额C2-890继电保护调试 |
| 6 | 10KV母线 | 耐压试验 | 13 | 组 | 200 | 2600 | 依据湖南省定额C2-883母线调试 |
| 7 | 10KV母线 | 绝缘试验 | 13 | 组 | 260 | 3380 | 依据湖南省定额C2-883母线调试 |
| 8 | 变压器 | 绝缘试验 | 14 | 台 | 350 | 4900 | 依据湖南省定额C2-846电力变压器调试 |
| 9 | 变压器 | 耐压试验 | 14 | 台 | 400 | 5600 | 依据湖南省定额C2-846电力变压器调试 |
| 10 | 变压器 | 值阻试验 | 14 | 台 | 320 | 4480 | 依据湖南省定额C2-846电力变压器调试 |
| 11 | 避雷器 | 耐压试验 | 37 | 台 | 200 | 7400 | 依据湖南省定额C2-884避雷器装置调试 |
| 12 | 避雷器 | 绝缘试验 | 37 | 台 | 200 | 7400 | 依据湖南省定额C2-884避雷器装置调试 |
| 13 | 电压互感器 | 耐压试验 | 6 | 台 | 200 | 1200 | 依据湖南省定额C2-883电压互感器调试 |
| 14 | 电压互感器 | 绝缘试验 | 6 | 台 | 200 | 1200 | 依据湖南省定额C2-883电压互感器调试 |
| 15 | 电流互感器 | 耐压试验 | 37 | 台 | 200 | 7400 | 依据湖南省定额C2-882电流互感器调试 |
| 16 | 电流互感器 | 绝缘试验 | 37 | 台 | 200 | 7400 | 依据湖南省定额C2-882电流互感器调试 |
| 17 | 高压电缆 | 耐压试验 | 28 | 根 | 110 | 3080 | 依据湖南省定额C2-974高压电缆试验 |
| 18 | 高压电缆 | 绝缘试验 | 28 | 根 | 100 | 2800 | 依据湖南省定额C2-974高压电缆试验 |
| 19 | 安全工器具 | 耐压试验 | 15 | 套 | 200 | 3000 | 依据湖南省定额C2-975工器具试验 |
| 20 | 安全工器具 | 绝缘试验 | 15 | 套 | 200 | 3000 | 依据湖南省定额C2-975工器具试验 |
| 21 | 接地试验 | 耐压试验 | 10 | 点 | 200 | 2000 | 依据湖南省定额C2-888接地网试验 |
| 22 | 总价（元） | 80340 |