|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 玻璃隔断 | m² | 37 | 780 | 28860 | 108断桥，2.0mm厚，内外喷涂白  漆；5+20+5双层钢化真空玻璃 |
| 软帘 | m² | 5.28 | 130 | 686.4 | 防静电软帘 |
| 万象转角柱 | 支 | 1 | 640 | 640 | 2.0mm厚，内外喷涂白漆 |
| 天花顶上立柱 | M | 10 | 120 | 1200 | 60mm\*60mm\*2mm镀锌方管，钢板 、膨胀螺栓固定， |
| 吊顶修复 | 项 | 1 | 2400 | 2400 | 原顶切割开孔，石膏板，腻子、 墙漆修复 |
| 空调打孔 | 洞 | 1 | 300 | 300 | 600mm长，φ80mm孔 |
| 空调电源 | 项 | 1 | 1800 | 1800 | 6m²金杯低烟无卤电线，顶上线 管及墙面槽板，控制箱1个 |
| 空调外机基础 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 绿化清理、开挖、钢筋混凝土基 础1.2m\*0.6m\*0.5m |
| 脚手架费用 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 高度超2.4米 |
| 地面保护 | 项 | 1 | 600 | 600 |  |
| 垃圾清理 | 项 | 1 | 300 | 300 |  |
| 合计 | / | / | / | 38986.4 | / |
| 所有项目须符合国家质量检测、环保标准及产品出厂标准；负责全部产品的技术设计、运输、安装调试、  售后服务、含税等费用；所有产品保修两年，以上价格为包干价(含税) | | | | | |

**附件3：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **此处打断，拆框打包** **108转角9** | | | | | | | | | | | | | | **0度** **-** **-** **90度**  2190 | | | | |  | |
|  | | 6390 | | | | | |  | | | | | |
| 4200 ·885  -2415  006 |  | q30)  F1  钢化玻璃 5+18A+5 | | F2  钢化玻璃  5+18A+ | | F3  钢化玻璃 5+18A+5 | | F4  5+18A5 | | 9  F5  锅化玻璃 5+18A+5 | | 0 | :900 | :900 | d | 钢化技树  生 上 号  o | F7  钢化玻璃 5+18A+5 | 90  钢化玻璃  召 |  | ·885  .420  006 |
|  | F9  钢化玻璃 5+18A+5 | | F10  钢化玻璃 5+18A+5 | | F11 518A5 | | F12  5+18A+5 | | F13  钢化玻璃  5+18A+5 | |  | :885 | S88 | 一平于 | 钢化技按  干于内乐 | F15  璃  5+18A+5 | 5+18A+5 钢化玻璃 |  |
|  | 吊聘；0 | | F17  钢化玻璃 5+18A+5  -1407.5— | | F18  锅化玻璃 5+18A+5  1407.5-  6390- | | F19  钢化玻璃 5+18A+5  -1407.5- | | F20  钢化玻璃 5+18A+5  -1422.5- | | 4200  :2415  2415  5220 | | | .4200  比 f  僻慌丧满  十于  260 | | 吊脚；0  —2190— | 5+184+5  钢玻璃 400 | ·241 |
|  | |
| —8800—  窗台高度：0 | | | | | | 南台高度：0 | | | | | | | | | | |
| **编号：** | | | **001** | | **型号：** | | **30面108系列2.0【63玻扇】厚断桥**  **窗纱一体** | | | | **窗号码** | | | | | | | | | |
| **颜色：** | | | **内白色/外白色** | | **面积：** | | **36.96** | | **樘数：** | **1** |
| 工 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |