附件3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 小计（元） | 要求 |
| 1 | 欠压脱扣器带延时功能 |  AC220-240V | 2 | 个 | 2600 | 5200 | 适用于西门子3WT8断路器 |
| 2 | 多功能表 | GC194E | 30 | 个 | 800 | 24000 |  |
| 合计金额（元）： 29200 |  |

欠压脱扣器、多功能表材料清单