附件3：危险废物间、污水泵起吊材料

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 一 | 废液料放置架 | 150\*50\*200 | 个 | 3 | 425 | 1275 |
|  | 废液料放置架 | 200\*50\*200 | 个 | 3 | 445 | 1335 |
| 二 | 污水泵起吊设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动葫芦 | 2T | 台 | 4 | 393 | 1572 |
| 2 | 水泵吊装架 | 1.2m\*1.2m | 个 | 1 | 550 | 550 |
| 3 | 水泵吊装板 | 300\*300 | 个 | 3 | 246 | 738 |
| 4 | 不锈钢吊链 | 10m | 条 | 4 | 460 | 1840 |
| 5 | 膨胀螺丝 | Φ14\*70 | 套 | 16 | 3 | 48 |
| 6 | 污水泵防护网 | Φ420\*250 | 个 | 4 | 400 | 1600 |
| 三 | 废泥间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 泡沫板 | 2350\*980\*5mm | 块 | 10 | 256 | 2560 |
| 2 | 泡沫板 | 3780\*980\*5mm | 块 | 3 | 382 | 1146 |
| 3 | 方钢 | 40\*60 | 米 | 72 | 37 | 2664 |
| 4 | 角钢 | 40\*4 | 米 | 21 | 12 | 252 |
| 5 | 槽钢 | 63\*5 | 米 | 12 | 43 | 516 |
| 6 | 包边条 | 50\*50 | 米 | 60 | 12 | 720 |
| 7 | 排风扇 | 10寸220V | 台 | 1 | 146 | 146 |
| 8 | 护套线 | RVV2\*1.5 | 米 | 40 | 9 | 360 |
| 9 | 断路器 | DZ47-16 2P | 个 | 1 | 32 | 32 |
| 10 | 单控开关 | CD202HT86K1Y | 个 | 1 | 28 | 28 |
| 11 | 线槽 | 25\*10 | 米 | 20 | 3 | 60 |
| 12 | 膨胀螺丝 | Φ14\*70 | 套 | 30 | 3 | 90 |
| 13 | 自攻螺丝 | Φ6\*70 | 合 | 6 | 56 | 336 |
| 14 | 铁红防锈漆 | F53-33 | 千克 | 6 | 59 | 354 |
| 15 | 碳钢电焊条 | J422 Ф3.2 | 千克 | 11 | 18 | 198 |
| 合计人民币（大写）：壹万捌仟肆佰贰拾元整。 ￥：18420元 |
| 备注：包含所有配件、辅材及安装、调试等费用。 |