附件4：

门诊手术室无菌辅料室的净化机组空调风机清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 参考 规格、型号 | 流量（m³/h） | 全压（pa） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 低噪声空调风机 | DKT-2.8A 1.5KW 380V | 3504-5866 | 422-500 | 1 | 台 | 4350 | 4350 |
| 低噪声空调风机 | DKT-3.55A 3KW 380V | 5673-10032 | 952-979 | 1 | 台 | 5680 | 5680 |
| 合计（含税） | 10030元 |